| ________________________________ ________________________________ Печать Дата заполнения |  | Сведения о заполняющем: _______________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________________________ |
| Опросный лист на взрывозащищенный асинхронный специальный обдуваемый трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором ВАСО5К, ВАСО 7К |
| Тип электродвигателя | ВАСО 7К | ВАСО5К |
| Мощность, кВт | 6,5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18,5 | 9 | 13 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 11 | 22 | 30 | 37 | 22 | 30 | 37 | 45 | 37 | 55 | 75 | 90 | 75 |
| Количество полюсов | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 |
| Напряжение, В | 380 | 380/660 | другое |
| Частота сети, Гц | 50 60 |
| Климатическое исп. | У1(от-45ºC до +40ºC) ХЛ1 (от-60ºC до +40ºC) УХЛ1(от-60ºC до +40ºC) Т1(от-10ºC до +50ºC) |
| Исполнение по взрывозащите | 1ExdIIBT4 | 1ExdIICT4 |
| Степень защиты | стандартная (IP54) | другая IP |
| Класс изоляции | стандартный ( F ) | другой |
| Режим работы | стандартный (S1) | другой , ПВ % |
| Вид пуска | прямой пуск на Uн | устройство плавного пуска | от преобразователя частоты |
| Диапазон регулирования скорости: от об/мин, до об/мин; или частоты питания: от Гц, до Гц |
| Характеристика нагрузки: вентиляторная (М~n2) другая |
| Тепловая защита двигателя (в обмотке статора): РТС термисторы биметаллическое реле нет |
| Наличие гнезд под установку термопреобразователей для измерения температуры подшипников: да нет |
| Тип термопреобразователей измерения температуры подшипников: ТСМ-1388 ТСП-0690 другой |
| Поставка в комплекте с термопреобразователями для измерения температуры подшипников: да нет |
| Длина кабеля питания термопреобразователя для измерения температуры подшипников: 3 м другой |
| Дополнительная коробка для подключения датчиков контроля да нет |
| Ниппель для замены и пополнения смазки: да нет | Марка смазки стандартная другая |
| Подшипники: стандартные SKF Другой |
| Пробка для слива конденсата: да нет |
| Антиконденсатный нагреватель: да нет Параметры Вт ( В |
| Площадка под установку датчика вибрации: да нет |
| Тип датчика вибрации: ИВД-1 DVA-1-3-2 DVA-1-4-1 другой |
| Поставка в комплекте с датчиком вибрации: да нет только площадка |
| Требуемая длина соединительного кабеля питания датчика вибрации: м |
| Упаковка : плотик поддон обрешетка другая (указать тип по ГОСТ 23216) |
| Требуемый срок хранения : стандартный (2 года) другой |
| Покраска: RAL7035 светло-серый | Другая |
| Варианты исполнений по способу монтажа | ВАСО7К-13-12, ВАСО7К-15-12: IM9733, исп.Б14, Б19 |
|  | ВАСО7К-13 (15)-12, ВАСО7К-18,5-12, ВАСО7К-15-14 IM9633, исп.Б11 |
|  | ВАСО7К-9-12, ВАСО7К-13-12, ВАСО7К-15-12: IM9633, Б4 |
|  | ВАСО7К-9-12, ВАСО7К-13-12, ВАСО7К-15-12: IM9633, Б5 |
|  | ВАСО7К-13-12: IM9633, Б16 |
|  | ВАСО7К-14, ВАСО7К-37-20: М9633 |
|  | ВАСО7К-6,5-12, ВАСО7К-9-12: IM3011, IM3031 |
|  | ВАСО5К-(37, 55, 75, 90)-24, ВАСО5К-75-34 M9633 |
| Описание монтажных исполнений | M9633 | IM 9733,.Б14 | IM 9633,.Б16 | IM 9633,Б11 | IM9633,.Б4 | IM 9633,.Б5 | IM 3031 | IM 3011 |
|  | Диаметр вала: 55 мм 90 мм другой |

Дополнительные требования указать в свободной письменной форме: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________