Опросный лист на асинхронный электродвигатель

| Сведения о заполняющем |
| --- |
| Организация: |
| Контактное лицо: |
| Контактный телефон: | Факс: | E-mail: |
| Название и место установки: |
| Основные данные электродвигателя |
| Обозначение электродвигателя |
| Номинальная мощность: | кВт |  |
| Номинальная частота вращения: | ________об/мин | Номинальное напряжение: В +/- % |
| Схема соединения: | звезда треугольник звезда/треугольник | другая |
| Степень защиты: | стандартная (IP54) | другая IP |
|  | дополнительное уплотнение вала (магнитножидкостной герметизатор) |
| Требуемый класс изоляции: | стандартный (F) | другой |
| Режим работы: | стандартный (S1) | другой , ПВ % |
| Направление вращения | правое | левое реверсивные |
| Исполнение по монтажу | IM |  |
| Условия окружающей среды |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: | Установка: внутренняя наружная |
| Температура окружающей среды: | стандартная (от - 20°С до + 40 °С) | другая от - (С до + (С |
| Среднее значение относительной влажности % при (С |
| Высота установки над уровнем моря: | стандартная (до 1000 м) | другая м |
| наличие агрессивной среды (коррозионная атмосфера, растворы кислот, щелочей, пыль), % содержание |
| наличие взрывоопасной атмосферы маркировка взрывозащиты |
| Тип зоны: Категория взрывоопасной среды: Температура воспламенения: |
| пуск вхолостую | пуск под нагрузкой | пуск Y/( | устройство плавного пуска |  |
| Тип устройства плавного пуска |
| Ограничение по пусковому току: | Количество пусков: в холодном состоянии; в горячем состоянии |
| требуется регулирование частоты вращения | Тип преобразователя частоты |
| Диапазон регулирования скорости: от об/мин, до об/мин, частоты питания: от Гц, до Гц |
| Тепловая защита двигателя (в обмотке статора): |
| РТС термисторы | биметаллические датчики | термопара ТХ(К) | другое |
| Подшипники: стандартная система подшипники для повышенных нагрузок подшипникиSKF |
| изолирующий подшипник (для ЧРП) | Ниппель для замены и пополнения смазки |  |
| Фиксация подшипника: со стороны привода с полевой стороны |
| Датчики для измерения температуры подшипника : со стороны привода с полевой стороны |
| Характеристика датчиков температуры подшипников: Pt100 50М ТХ(К) другое |
| Вспомогательная коробка выводов на корпусе двигателя для подключения датчиков измерения температуры |
| Место под датчик для измерения вибрации в подшипнике | Установить датчик вибрации |
| Требуемый тип датчик вибрации |  |
| Антиконденсатный нагреватель: Вт ( В | Пробка для слива конденсата |
| Цвет покрытия наружной поверхности: Другой RAL |
| Тип приводной машины (вентилятор, насос, конвейер, компрессор и т.д.): |
| Момент инерции на валу привода механизма: кг(м2 | Осевая нагрузка на конец вала, Н |
| Радиальная нагрузка на конец вала, приведенная к середине рабочего конца вала, Н |  |
| Характеристика нагрузки: квадратичная (М~n2) линейная (М~n) постоянная (M=const) |
| Дополнительные требования указать в свободной письменной форме: |
| Двигатель-аналог (тип, изготовитель) |